广州市财经职业学校校园广播改造项目

招标文件

广州市财经职业学校

2012年11月29日

目　　录

第一章  招标邀请	3

第二章  招标资料表	5

第三章  用户需求书	7

第四章  投标文件格式	13

- 第一章  招标邀请

广州市财经职业学校现对广州市财经职业学校校园广播改造扩充项目所需的货物及服务采用公开招标方式采购以下产品，接受合格的供应商提交密封投标响应文件。详情请参见招标文件。欢迎符合条件的合格投标人参加投标，有关事项如下：

- 本招标邀请以及本项目招标文件中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

- 项目名称：广州市财经职业学校校园广播改造扩充项目

- 项目内容：广州市财经职业学校校园广播设备采购及安装、调试

- 采购货物内容、数量及完成期、最高限价：

| 采购货物内容 | 数量 | 完成期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校园广播设备 | 1批 | 合同签订后 25 个工作日内 | 人民币 19万元 |

注：①产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见招标文件中的“用户需求书”。

- 供应商资格要求（合格的供应商）

  - 具备有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

  - 本项目不接受联合体投标。

- 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

  - 获取招标文件时间：2012年12月1日-2012年12月 5日，每日9:00-11:30，13:30-15:30

  - 获取招标文件地点：广州市越秀区华侨新村友爱路36号广州市财经职业学校校园网校务公开栏目（www.gzfi.com）

  - 获取招标文件方式：（供应商凭以下盖单位公章的复印件购买招标文件）

    - 经年检合格的营业执照副本或事业单位法人证书复印件；

    - 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书；

    - 法定代表人或供应商授权代表身份证复印件。

备注：以上资料参与正式招标时须放入招标响应文件中。

  - 接受报名的供应商购买招标文件需按要求提供以上资料并经资格审查，只接受通过以上资格审查并正式获取招标文件的所有供应商的报价。

- 招标响应文件递交时间及截止时间和开标评标时间、地点

  - 招标响应文件递交时间：2012年12月6日 09 ：00- 09 ：30

  - 招标响应文件递交截止时间和开标评标时间：2012年12月6日 09 ：30

  - 开标评标地点：广州市越秀区华侨新村友爱路36号广州市财经职业学校

- 本项目相关公告在广州市财经职业学校网站上公布。公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

- 联系方式：

联系人：刘老师

联系电话：83594665

招标人名称：广州市财经职业学校

招标人地址：广州市越秀区华侨新村友爱路36号

广州市财经职业学校

二〇一二年十一月二十九日

- 第二章  招标资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 1 | 招标人名称：广州市财经职业学校 资金来源：自筹 |
| 二、投标文件的编制 |  |
| 2 | 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更 |
| 3 | 投标人的投标报价为唯一方案与报价，不允许有备选方案 |
| 4 | 不允许附加条件报价 |
| 5 | 投标有效期：90天。 |
| 6 | 投标文件份数：正本一份，副本三份，电子文件一份。 |
| 三、投标文件的递交 |  |
| 7 | 投标文件递交地址：按招标文件第一章规定。 |
| 四、招标流程 |  |
| 8 | 招标响应文件递交截止日期、时间和地点：按招标文件第一章规定。 |
| 9 | 招标日期、时间和地点：按招标文件第一章规定。 |
| 10 | 招标小组由7名招标人代表组成 |
| 11 | 详见附表一《资格性、符合性评审表》 |
| 五、授予合同 |  |
| 12 | 合同签订时间：自《成交通知书》发出之日起三十日内 |

附表一

资格性、符合性评审表

| 序号 | 资格性、符合性评审条款内容 |
| --- | --- |
|  | 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标最终报价未超过本项目最高限价的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的被视为无效响应的其它条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

- 第三章  用户需求书

广州市财经职业学校校园广播改造扩充项目包括华侨新村校区广播系统改造及太和校区广播系统扩充。

一、华侨新村设备及技术参数： 序号; 名称; 单位; 数量; 具体参数. 1; 分区矩阵主机; 台; 1; 能提供7路音源输入，16路矩阵分区输出。其中2路输入音源带MIC和LINE，MIC优先线路LINE；5路普通背景音源输入。音源输入带前置放大及音量调节。 能同时接入2个话筒输入，而且这两个话筒分别能默音2路线路输入。话筒进行广播的时候，背景音乐声音自动减小，反之无广播时，背景音乐声音自动增大。 能内置MP3播放模块。外接U盘，即能实现定时自动播放。U盘的MP3播放文件按文件名排序001XXX、002XXX等. 能可以脱离电脑单独使用，也可以结合电脑一起使用，同时也可以配合远程寻呼站使用 能灵活的手动控制，设有10个可编程的快捷键。复杂操作，单键搞定。 可以外控（自动或手动）其它受控的周边设备：如DVD、调谐器TUNE、16路电源管理器等。 多模式的消防报警功能，, N±0\1\2\3\4\全区等6种报警模式 可以编辑多种不同程序，每种程序均达220步。每步操作精确到秒。并设有特殊情况下运行程序，或不运行程序。同时对于春夏秋冬不同季节运行的程序，只需简单配置即可。可临时更改任意一套程序。 提供一路短路（消防全区报警）输入，一路可编程的短路输出（可以触发电源时序器等） 内置0.5W监听，能监听16分区的输出，也可以监听6路音源的输入，或外部音源设备输入。 具有本地广播寻呼功能，可灵活实现分区、分组、全区广播寻呼 。对于常用的寻呼操作，可把这种操作编辑为一个快捷键来完成，单键搞定。 可配合呼叫站可进行远程（无中继，1000米）寻呼广播；呼叫站同时具备分控功能。能接入4台（可扩展）。 可配合无线遥控器简单快捷操作 （功能同快捷键F1-F8）。空旷距离1000米。 提供四路可控电源输出 4 x AC220V(3A) 可外接入扩展机箱，扩展机箱可接入不同模块。如mp3模块、电话输入模块、32路消防输入模块等 提供设锁功能,防止非法操作.长按"OK"键可设锁和取消设锁; 关键设备，所提供的设备型号、功能应在生产厂家网站上有相关产品介绍或者提供厂家相关的宣传彩页. 2; 分区矩阵电脑编程软件; 套; 1; 可连接PC机，可对前端设备与终端设备做任意编程控制设定，摆脱单纯的定时播放软件多种控制缺陷。; 关键设备，所提供的设备型号、功能应在生产厂家网站上有相关产品介绍或者提供厂家相关的宣传彩页. 3; 编程控制CD机; 台; 1; 微电脑控制，轻触式操作，荧光屏显示 开机停止播放 播放DVD/VCD/CD/MP3 可接入U盘，支持WAV/MP3等文件格式 结合主机可实现单曲播放、单曲循环、全曲循环等功能 采用CAN通讯方式 具有址址编码，可接入8台（可扩展）. 4; 卡座; 台; 1; 作为专业的录音卡座，具有如下功能: 杜比B、C降噪，带hXPro主动偏磁伺服。双马达集成电路逻辑控制走带机构。液晶显示电子计数器自动磁带类型选择。偏磁微调控制。乐曲搜索及乐曲浏览功能。A3u机架规格，可安装在机架上使用。 类型: 双卡双录磁带录音机。 适用磁带: 普通、铬带及金属带。 倒带时间: 60分钟磁带110秒。 输入口: 1对立体声莲花口，2个大两芯话筒口。 输出口: 1对立体声莲花口。 功耗: 15W；体积: 435毫米×138毫米×284毫米；重量: 4.8公斤； 抖晃率: <0.06%。 频响范围: 最大25-19000Hz。 信噪比: 最大79dB。. 5; 无线麦克风（远距离+放大器）; 套; 1; 内置天线分集接收，可选频道多达200 个，8 个兼容系统， 1/4 英寸和 XLR 输出，具有针对性的频率响应十分平滑且范围宽广。专门针对人声应用进行了调校。. 6; 智能电源管理器; 台; 1; 微电脑控制，轻触式操作， 受主机控制可任意手动、自动控制 电源管理功能，可任意开启某路电源，不影响其它电源状态 电源时序功能，短路信号触发电源顺序开启电源 电源时序功能，220V触发输入，触发电源顺序开启电源 开机能显示地址码，发光二极管一个灯亮 10路电源输出。 采用CAN通讯方式 具有址址编码，可接入8台. 7; 八进八出前置放大器; 台; 1; 标准2U机箱，铝合金面板，抽手设计，方便美观 设有8个独立输入通道，8个独立输出通道，各通道互不干扰，每一通道均可独立调节音量大小 1路话筒输入（具有优先功能），8组按键任意选择输出；1路报警信号输入，当有紧急报警信号输入时可自动优先切入 具有钟声提示功能. 8; 远程控制呼叫站; 台; 1; CAN总线传输 具有MIC和LINE输入功能，MIC具有默音功能 强大的远程遥控功能。可以作为分控主机，控制主控室的可控设备。如：DVD、Mp3、调谐器、电源管理器、分区器等 可进行分组、分区（对点）、全区广播 内置音乐提示，广播时使用 可提供二、三个快捷键，可快捷操作 大屏幕液晶显示192x64，轻触式按键操作. 9; 纯后级广播功放机（一区）; 台; 1; 标准2U机箱，铝合金面板，抽手设计，方便美观 1路RCA音源插口和1路XLR音源插口输入 1路RCA音源插口和1路XLR音源插口输出，方便级联下一台后级功放 人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。 机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω。功率350W. 10; 纯后级广播功放机（二区）; 台; 1; 标准2U机箱，铝合金面板，抽手设计，方便美观 1路RCA音源插口和1路XLR音源插口输入 1路RCA音源插口和1路XLR音源插口输出，方便级联下一台后级功放 人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。 机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω。功率350W. 11; 纯后级广播功放机（三区）; 台; 1; 标准2U机箱，铝合金面板，抽手设计，方便美观 1路RCA音源插口和1路XLR音源插口输出，方便级联下一台后级功放 人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。 机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω。功率500W. 12; 纯后级广播功放机（用于操场）; 台; 1; 标准2U机箱，铝合金面板，抽手设计，方便美观 1路RCA音源插口和1路XLR音源插口输入 1路RCA音源插口和1路XLR音源插口输出，方便级联下一台后级功放 人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。 机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω。功率700W. 13; 壁挂/木质音箱“带高音”; 只; 67; 10W/100V/红色木制外壳/可拆布网（5"X1）带高音. 14; 全天候防水音柱; 支; 14; 30-35W/100V（6.5"X1）带高号角（铝壳/铝网/铝盖/塑板）. 服务与要求; 安装前须拆除原有设备 保修：三年现场,关键设备投标时提供原厂授权函原件. 二、太和校区技术参数 15; 纯后级广播功放; 台; 2; 100V、70V定压输出和4Ω定阻输出（平衡、不接地） 5单位LED 显示器，作状态显示 6.35mm插口和 XLR 插口可方便地实现环接 输出短路保护并示警 一系列大功率纯后级可供选择. 16; 播放终端; 台; 1; 可挂接在广播网络到达的任何地方。 可播放来自主机的广播节目，包括音乐节目、寻呼、警报、电话自动强插。 可接收来自其他终端的寻呼。 高效率数字功放，定阻（4Ω）单声道输出30W，直接驱动扬声器。 使用ARM板为核心，开关电源供电。 自带话筒和辅助线路接口，用于本地扩声。 可接受红外线遥控器控制。遥控器可控制终端的音量、设置终端IP地址，打开和关闭本机电源等操作。. 17; 壁挂/木质音箱“带高音”; 只; 30; 10W/100V/红色木制外壳/可拆布网（5"X1）带高音. 服务与要求; 本项目报价应包含线材辅料、施工费用及三年的维护费用； 投标人所提供的设备应能和学校现有的设备相匹配。.

- 质量保证及售后服务

1.1除特别说明外所有硬件设备及产品均需提供3年保修服务。

1.2保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。

1.3设备故障报修的响应时间：工作日周一至周五8：30～18:00期间为2小时。若电话中无法解决，24小时内到达现场进行维护。

1.4保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

1.5应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

- 货物的验收

- 验收应在招标人和成交人双方共同参加下进行。

- 验收按国家有关的规定、规范进行。

- 付款方式

- 合同签订后预付合同总价的30%，调试完成并通过签字验收和取得质量承诺函后十个工作日内，向供方支付合同总价的65%，一年后运行良好，向供方支付合同总价的5%的保质金。

- 在招标人银行发生的银行费用由招标人承担，在招标人银行以外发生的银行费用由成交人承担。

- 成交人凭以下有文件与招标人结算：

（1）合同；

（2）成交人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖招标人公章）；

（4）成交通知书。

- 第四章  投标文件格式

## 投标文件目录表

项目名称：广州市财经职业学校校园广播改造扩充项目

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 资格性、符合性审查（加盖响应供应商公章） | 1 | 投标函 |  |  |  |  |
|  | 2 | 响应供应商资格声明函 |  |  |  |  |
|  | 3 | 营业执照副本（年检章要清楚）或事业单位法人证书、税务登记证副本复印件 |  |  |  |  |
|  | 4 | 法定代表人授权委托书和法定代表人证明书 |  |  |  |  |
| 响应供应商应提交的技术文件（加盖响应供应商公章） | 1 | 报价一览表 |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标分项报价表 |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标货物的详细情况描述（附相关证明资料/产品宣传彩页） |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标货物技术偏离表 |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标货物技术服务方案 |  |  |  |  |
|  | 6 | 响应供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 响应供应商应提交的商务文件（加盖响应供应商公章） | 1 | 响应供应商基本情况表 |  |  |  |  |
|  | 2 | 用户需求商务条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  | 3 | 响应供应商认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

特别提示与要求！

- 投标文件均按招标文件要求签名并每一页均加盖响应供应商公章。

- 投标文件需按照招标文件规定的顺序，必须编码装订。

- 响应供应商认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。

- 请各响应供应商所提供的证书类文件必须在有效期内。

## 投  标  函

致：广州市财经职业学校

我方确认收到贵方广州市财经职业学校校园广播改造扩充项目采购货物及相关服务的招标文件，(响应供应商名称、地址)作为响应供应商已正式授权(响应供应商授权代表全名、职务)为我方签名代表，代表我方提交招标响应文件进行招标。

签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标人招标文件的各项规定，自愿参加招标, 并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本招标自招标截止之日起90天内有效。如果我们的招标被接受，则直至合同生效时止，本招标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供招标人与评标委员会要求的有关招标的一切数据或资料。

- 我们理解,招标人与评标委员会并无义务必须接受最低报价的招标或其它任何招标，完全理解招标人拒绝迟到的任何招标和最低招标报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效招标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于广州市财经职业学校。

- 所有有关本次招标的函电请寄：  （响应供应商地址）

备注:本招标函内容不得擅自删改。

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：

职务：

响应供应商名称:

响应供应商公章：

电话：                传真：              邮编：

## 响应供应商资格声明函

广州市财经职业学校：

关于贵校2012年　　月　　日发布广州市财经职业学校校园广播改造扩充项目的采购公告，本公司（企业）愿意参加招标，并声明：

本公司（企业）具备合格的供应商资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （响应供应商地址）  的  （响应供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就广州市财经职业学校校园广播改造扩充项目的招标活动，提交招标响应文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为响应供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（响应供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

响应供应商名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（响应供应商授权代表）（签字或盖章）：

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

## 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司招标响应文件成交注的招标有效期相同。签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

响应供应商名称：（盖公章）：

地址：

日期：

## 报 价 一 览 表

响应供应商名称：

| 采购货物内容 | 数量 | 招标报价 （人民币 元） | 完成期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写：RMB 大写： | 个工作日 |

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

备注：

  - 此表须附在正、副本的投标文件中。

2.  所有报价应包含本项目的所有费用（包含国家规定的所有税费、相关旧设备拆除、线材辅料、施工费用及三年的维护费用；）。

3.  此表招标报价栏填写以本次最高限价为基准进行招标价格录入。

## 招标分项报价表

响应供应商名称：

| 序号 | 产品 名称 | 型号 规格 | 品牌 | 性能/技术参数说明 | 原厂商及原产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 |  |  | 具体内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ￥： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

注：1. 此表为《报价一览表》的报价明细表。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。所有报价应包含本项目的所有费用（包含国家规定的所有税费、相关旧设备拆除、线材辅料、施工费用及三年的维护费用；）。响应供应商按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。

3. 该表格式仅作参考，响应供应商的详细报价表格式可自定。

投标货物的详细情况

（附相关证明资料/产品宣传彩页）

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 设备品牌、型号。

- 设备技术参数、性能及配件。

- 投标货物的质量标准、检测标准、测试手段、保质保用期。

- 投标货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。

- 响应供应商认为对招标有利的其他资料。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 投标货物技术偏离表

响应供应商名称：

| 序号 | 货物名称 | 原条款描述 | 响应供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

备注：

- 本表的设备名称及规格型号须与《招标分项报价表》一致。

- 招标响应参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

## 投标货物技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

      - 对投标货物的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案。

      - 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址。

      - 详细说明维护期维保方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。

      - 响应供应商认为对投标有利的其他资料。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 响应供应商基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 用户需求商务条款响应一览表

说明：响应供应商必须对应招标文件的用户需求书商务条款逐条应答并按要求填写下表。

响应供应商名称：

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目标和任务 |  |  |
| 2 | 功能设计要求 |  |  |
| 3 | 质量保证及售后服务 |  |  |
| 4 | 货物的验收 |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：

职       务：                                     日           期：